Załącznik nr 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

dla PWiK Sp. zo.o. w Sierakowicach ul. Kartuska 12

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pozbawione wad, wyprodukowane w roku 2019.

Koszt dostawy przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

UWAGA: Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne.

Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie zakup produktów konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców).

1. SZAFA RACKOWA 42U o wymiarach 800x1000 mm wraz z  wyposażeniem:

- listwa zasilająca 1U min. 12 gniazd

- półka wysuwana na klawiaturę i LCD (doczołowa 2U)

- patchpanel 2U 48-port UTP kat. 5e

- organizer kabli 1U – 2 sztuki

- panel wentylacyjny min. 4 szt. wentylatorów

- patchcord RJ45 kat.5e UTP 0,5 m – 50 sztuk

- patchcord RJ45 kat.5e UTP 1,0 m – 15 sztuk

- patchcord RJ45 kat.5e UTP 1,5 m – 10 sztuk

- patchcord RJ45 kat.5e UTP 2,0 m – 10 sztuk

- patchcord RJ45 kat.5e UTP 3,0 m – 10 sztuk

- patchcord RJ45 kat.5e UTP 5,0 m – 5 sztuk

- gwarancja producenta min .2 lata

2. SERWER w obudowie RACK o parametrach:

- Procesor o wydajności PASSMARK CPU min. 12.020 wg stanu na dzień 18.02.2019 r., min. 8 rdzeniowy, częstotliwość min 2,0 GHz,  min. 11 MB cache – min. 2 sztuki

- pamięć min. 32 GB DDR 2666MHz RDIMM

- kontroler macierzy RAID 5/6 min. 2 GB cache

- dysk SSD min. 240 GB SATA Hot Plug – min. 2 sztuki

- dysk min. 1200 GB SAS 12G 10k Obr/min 2,5 Hot Plug – min. 1 sztuka

- min 4-port 1G RJ45

- karta zdalnego zarządzania iLO 5 standard (integrated Lights-Ou)

- obudowa na min. 8 dysków SFF Hot Plug z zasilaczem 500W (1+0) Hot Plug

- szyny montażowe do szaf rack 19”

- oprogramowanie – bazodanowe SQL wersja min. 2014 dla min. 3 licencji oraz serwerowy system operacyjny umożliwiający pracę w domenie MS dla 25 użytkowników, wersja nie starsza niż 2019 r.

- gwarancja producenta min. 3 lata

3. Zasilacz UPS Moc min. 2700W/3000VA, obudowa typu Tower, architektura Online,  złącza komunikacyjne min. 1x EPO, 1x RS232,1x USB, sterowniki oprogramowania do systemu LINUX.

Gwarancja producenta min. 24 miesiące.

4. SWITCH Gigabit Ethernet w obudowie rack 1U, zarządzalny i konfigurowalny  z możliwością montażu modułów SFP min. 1Gbps, min. 48-Port 1Gbps + uplink min. 2-port 1Gbps RJ45/SFP

Dożywotnia gwarancja producenta

5. ROUTER LAN przewodowy, bez wbudowanego modemu DSL, bez obsługi WiFi, min. 2 porty WAN RJ-45, min. 4 porty LAN 1.000 RJ-45, obsługa VPN, Kontrola ruchu sieci Qos, filtrowanie adresów URL - możliwość ręcznego wpisu, Firewall SPI MD5, system zapobiegania atakom DoS, bez portów USB. Zarządzalny i konfigurowalny.

Dożywotnia gwarancja producenta

6. ROUTER LAN/WiFi  bez wbudowanego modemu DSL, z obsługą WiFi, wyposażony w technologię Wi-Fi 802.11ac Wave 2, obsługa VPN, kontrola ruchu sieci Qos, min. 1 port WAN RJ-45, min. 4 porty LAN 1.000 RJ-45, port USB 3.0 min. 1, pamięć min. 256 MB Flash, min. 256 MB RAM, posiadający min. 4 zewnętrzne anteny. Zarządzalny i konfigurowalny.

Gwarancja producenta min. 24 miesiące.

7. STACJA ROBOCZA (komputer stacjonarny) 1 szt.

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym:

Procesor o wydajności PASSMARK CPU min. 5100 wg stanu na dzień 18.02.2019 r.

Pojemność pamięci podręcznej L3 min. 3 MB

Pojemność dysku twardego min 1 TB

Rodzaj dysku twardego: SSD

Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW

Zainstalowana pamięć RAM min. 16 GB PC3 - 12800

Rodzaj pamięci RAM DDR3

Typ karty graficznej Zintegrowana

Karta dźwiękowa Zintegrowana

Interfejsy / Komunikacja • min. 2 x USB 3.0 • min. 1x VGA (CRT)

• 1x RJ-45 (LAN) 1xHDMI, WIFI 11bgn

Urządzenie powinno być wyposażone w 64 bitowy system operacyjny w języku polskim z obsługą platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi zawierać wsparcie i umożliwiać aktualizację w okresie, co najmniej, 5 lat licząc od daty zakupu.

Monitor min. 27 cala,

Gwarancja producenta min. 24 miesiące.

Oprogramowanie antywirusowe (interfejs w języku polskim) z wbudowaną ochroną rezydentalną systemu plików oraz z subskrypcją aktualizacji bazy wirusów na okres co najmniej 6 lat licząc od daty dostawy. Kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym.

Oprogramowanie biurowe w języku polskim umożliwiające edycję tekstu, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalające na używanie makr zgodnych z MS Office Standard®

8. URZĄDZENIE PRZENOŚNE (tablet) 4 szt

Procesor o wydajności PASSMARK CPU min.1266 wg stanu na dzień 05.03.2019 r.

Pamięć podręczna min. 4GB DDR3L

Dysk twardy min. 32GB FLASH

Wyposażony w system operacyjny.

Bateria litowo-polimerowa  o pojemności min. 10.000mAh pozwalająca na min 8 godzinny czas pracy urządzenia, z możliwością szybkiej wymiany baterii.

EKRAN w rozmiarze  min. 10,1 ” , pojemnościowy, dotykowy, o wytrzymałości  min.  IP65 oraz MIL-STD-810G. GORILLA GLASS . Wodoodporność  min. IPx5. Dopuszczalna wilgotność min. 95%. Temperatury pracy urządzenia min. -20oC max +60oC. Odporność na  pył min.  IP6x.

Wyposażony w złącze stacji dokującej oraz standard VESA - obsługa uchwytów i mocowań.

Wyposażony w złącza:

HDMI, slot kat SIM, LAN, czytnik kart SD, USB 2,0, micro USB, COM(RS232), złącze dokowania (12 Pogo Pin)

Wyposażony w akcesoria: ładowarka, uchwyt na nadgarstek i ramię, uchwyt samochodowy.

Gwarancja producenta min. 24 miesiące.

9. SERWER PLIKÓW – 1 szt.

Procesor passmark min. 4635 na dzień 16.04.2019 r.,

Obudowa tower, maksymalna ilość dysków 4, pamięć 4GB,

złącza USB 3.0 min. 4 szt.;

złącza 2xPCIe

Interfejs sieciowy 4 x 10/100/1000, interfejs dysków SATA III,

wraz z 4 dyskami serwerowymi HDD 4 TB 3,5" SATA III, cache 64 MB.

Gwarancja producenta min. 24 miesiące.